Część IV  ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH

Zadanie 2 zakup pomocy

| POMOCE DYDAKTYCZNE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa /rodzaj zakupu | Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji | Parametry oferowanych pomocy/nagród | Cena jednostkowa brutto | Ilość | Wartość brutto |
| 1 | Zakup pomocy dydaktycznych | Mikroskop wyposażony w min.: głowicę binokularową umożliwiającą uczniom skoncentrowaną pracę, bez znudzenia. Regulowany odstęp pomiędzy okularami. Obiektywy (para): min. 2 x powiększające, w elemencie przesuwanym Okulary (para): min. 10 x powiększenie, szerokokątne Powiększenie: min.20 krotne Oświetlenie: rozjaśnianie min. 12 V/10 W Napięcie sieciowe 220/230 V Szkiełka podstawowe z tworzywa sztucznego ( ilość w opakowaniu min. 50 sztuk) Np. Mikroskop Stereo COMPRA SO 20 ze szkiełkami |  |  | 3 |  |
| 2 |  | Lupa szklana z rączką o powiększeniu minimalnie 3x. Średnica soczewki: minimalnie 75 mm, maksymalnie 110 mm. Oprawa i rączka wykonane z tworzywa sztucznego |  |  | 20 |  |
| 3 |  | Lornetka dla dzieci o min. parametrach: Budowa: dachopryzmatyczna Powłoki: FC, Pryzmaty: BK7, Średnica obiektywów: min. 21mm, Powiększenie: min. 6x, Pole widzenia: min. 120/1000m, Kolor korpusu - dowolny, Waga około 150g - 180g, dodatkowo: pasek do lornetki i pokrowiec Np.: lornetka dla dzieci Bresser Junior |  |  | 15 |  |
| RAZEM BRUTTO: ………………………… PODATEK VAT: 0%: ………………………….. 5%................................ 8%................................ 23%.............................. NETTO: ……………………………. |  |  |  |  |  |  |

Uwaga! W przypadku wskazania przykładowych nazw produktów Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, tj. o parametrach funkcjonalnych i cechach równorzędnych bądź wyższych.

…………………………………………………………..	……………………………………………………………

(miejscowość, data)	(podpis oferenta)