SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU   ROBÓT  BUDOWLANYCH

# budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Sangrodz, Ujazd

# gm. Ujazd

- Przedmiot specyfikacji technicznej

  - Roboty do wykonania w ramach zamówienia:

##### Sieć wodociągowa z rur PE śr 110 mm  -mb 352

##### Przyłącza wodociągowe PE śr 40/32 mm – mb 26/ 8 szt

- Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

  - Wykonanie wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją

projektową , przedmiarem robót i kosztorysem, ewentualna naprawa

urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie budowy.

Wykonanie wszystkich badań i prób zgodnie z dokumentacją i Polskimi

Normami

  - Zapewnienie dozoru mienia na czas budowy , zabezpieczenie warunków

BHP  oraz ubezpieczenie budowy.

  - Pokrycie kosztów:

- obsługi geodezyjnej /wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza/

- badania wody i uzyskania orzeczenia o przydatności do spożycia

  - Wykonawca będzie zawiadamiał odpowiednie służby na trzy dni przed

terminem odbioru robót zanikających.

  - Wykonawca złoży oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją

projektową i warunkami w terenie.

  - Opracowanie oferty w oparciu o projekt techniczny, specyfikację

techniczną oraz przedmiar i kosztorys.

  - Wykonawca przedstawi atesty i certyfikaty na materiały użyte do budowy.

- Materiały , urządzenia ,sprzęt.

3.1. Wykonawca zapewni , aby materiały przeznaczone do wbudowania

były zgodne z dokumentacja projektową.

3.2. Atesty ,certyfikaty na wbudowane materiały stanowią załączniki do

odbioru robót i winny być udostępniane na każde życzenie przedstawiciela

Zamawiającego.

3.3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu gwarantującego

prawidłowe wykonanie robót.

3.4. Odbiór końcowy

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru zostanie zgłoszone wpisem w

dzienniku budowy.

Termin odbioru wyznaczy Zamawiający. Odbioru końcowego dokona

komisja powołana przez Zamawiającego.

- Personel kierowniczy

#### Kierownik budowy musi posiadać wymagane uprawnienia budowlane

oraz posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby

Inżynierów Budownictwa.

- Teren budowy

5.1. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy

teren budowy ,dokumentację projektową ,dziennik budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu

wynikającego z prowadzenia robót oraz przestrzeganie przepisów BHP.

5.3. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy

5.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej

winy podczas prowadzenia robót.

- Ogólne zasady wykonania robót

6.1  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową,

projektem technicznym , przepisami i sztuką budowlaną.

  - Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w

wytyczeniu i wykonaniu robót zostaną naprawione na koszt Wykonawcy.

  - Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzyskać zgodę na zajęcie

pasa drogowego drogi gminnej w Urzędzie Gminy Ujazd.

- Dokumenty

Do dokumentów związanych z prowadzeniem robót zalicza się:

- dziennik budowy

- pozwolenie na budowę

- protokół przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

- protokoły odbioru robót