Ujazd, dnia19.07.2010 roku

Gmina Ujazd Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd

(oznaczenie Zamawiającego)

Do wszystkich Wykonawców nr post.: 3410 /8/2010.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3410/8/2010. w trybie przetargu nieograniczonego

na 1. Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu " Moje boisko ORLIK 2012w Ujeździe, ul. Rokicińska 6 2. Budowę bieżni LE ze skocznia w dal w Ujeździe, ul. Rokicinska 6 3. Budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z droga dojazdową oraz infrastrukturą techniczną ul. Rokicinska 6,

WYJAŚNIENIE

treści SIWZ

Gmina Ujazd, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na: 1. Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu " Moje boisko ORLIK 2012w Ujeździe, ul. Rokicińska 6 2. Budowę bieżni LE ze skocznia w dal w Ujeździe, ul. Rokicinska 6 3. Budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z droga dojazdową oraz infrastrukturą techniczną ul. Rokicinska 6,

Pytanie nr 1. W SIWZ w części dotyczącej opisu parametrów trawy boiska piłkarskiego pojawia się wymóg zasypania trawy granulatem EPDM. Zgodnie z założeniem Ministerstwa Sportu Zamawiający nie może narzucać konkretnego wypełnienia. W dokumentacji i SIWZ powinien zatem widnieć zapis: „wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport” bez wskazywania konkretnego wypełnienia Pytanie nr 2. W SIWZ podano wymóg zastosowania maty. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający wybrał tego rodzaju podkład, który znacznie podnosi koszty inwestycji. Dodatkowo w ministerialnym SIWZ, jeśli chodzi o wariant nr I nawierzchni brak wzmianki o tego rodzaju podkładzie. Pytanie nr 3. W SIWZ, w rozdziale Wymagania jakościowe nawierzchni ze sztucznej trawy wybrano wariant trawy z certyfikatem FIFA 1 lub FIFA 2. w dalszej części SIWZ Zamawiający wymaga trawy z certyfikatem FIFA 2. Ze względu na różnice w cenie trawy FIFA 1 i FIFA 2 Prosimy o jednoznaczne określenie czy Zamawiający dopuszcza trawę z certyfikatem FIFA 1 STAR czy też wybiera trawę FIFA 2 STAR Pytanie nr 4 Proszę o anulowanie zapisu w SIWZ i dokumentacji projektowej dotyczącego wypełnienia nawierzchni z trawy syntetycznej granulatem EPDM zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium lub certyfikatem FIFA. Zgodnie z programem Zamawiający nie może narzucać konkretnego rodzaju wypełnienia, a zapis ten powinien brzmieć „wypełnienie nawierzchni z trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport” Pytanie nr 5. proszę o anulowanie wymogu ułożenia trawy syntetycznej na macie jako nieuzasadnionego technologicznie. Nie wszystkie trawy wymagają ułożenia na shockpadzie – zależy to od różnych parametrów trawy, których zgodnie z programem MOJE BOISKO - Orlik 2012 Zamawiający nie powinien precyzować ponad minimum określone w założeniach programu Pytanie nr 6. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji proszę o sprecyzowanie, jakich dokumentów potwierdzających jakość trawy syntetycznej żąda Zamawiający: czy musi być to certyfikat FIFA 1 STAR lub FIFA 2 STAR, czy też wystarczający będzie raport z badań specjalistycznego laboratorium

Odpowiedz na pyt. Nr 1 i Nr 4 Zamawiający postanawia zmienić zapis w SIWZ w dziale 3 „Przedmiot Zamówienia” – nawierzchnia do piłki nożnej – trawa syntetyczna wysokość włókna min. 60mm, wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport, Wypełnienie : piasek kwarcowy, granulat gumowy. Odpowiedz na pyt. Nr 2 i Nr 5 Zamawiający skreśla zapis specyfikacji w dziale 3 „Przedmiot Zamówienia” – boisko do piłki nożnej „nawierzchnię należy ułożyć na prefabrykowanej macie z granulatu gumowego o grubości 10 mm zgodnie z dokumentacją projektową oraz zawartymi w niej wymaganiami” Odpowiedz na pyt. Nr 3 i Nr 6 Zamawiający w SWIZ w rozdziale wymagania jakościowe nawierzchni z trawy sztucznej wymaga wariantu trawy z certyfikatem FIFA 2 STAR .

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 26.07.2010 godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 26.07.2010 godz. 10.30

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

....................................................

(podpis kierownika Zamawiającego)